АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) АСКОЕ об'єднує сукупність ЛУЗОД (локальне устаткування збору і обробки даних) в єдину функціональну систему, яка забезпечує вимірювання, збір, реєстрацію, накопичення, оброблення та відображення інформації з ЛУЗОД, а також виконує ряд функцій по забезпеченню виконання власником електроустановки вимог ПКЕЕ (правила користування електричною енергією) в частині, яка впливає на комерційні розрахунки з постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією (контроль потужності в години максимуму, контроль обсягу власного споживання електроенергії, контроль показників якості споживання та інше). АСКОЕ підлягає державної метрологічної атестації або повірці згідно з діючим законодавством.