ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та (або)

описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру протягом 2014 р.

3. На підставі протоколу засідання науково-технічної комісії з метрології № 3 від 25 листопада 2014 р., рішенням Мінекономрозвитку України:

3.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки:

- «Візок вагоповірочний», виробник – ДП «Вінницятрансприлад», м. Вінниця, номер за Державним реєстром У3560-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювачі переміщення TR3102…»,  виробники – заводи фірми ProvibTech Inc., США, КНР, номер за Державним реєстром У3561-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювачі вібропереміщення TR3101…», виробники – заводи фірми ProvibTech Inc., США, КНР, номер за Державним реєстром У3562-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювачі частоти обертання TR51…», виробники – заводи фірми ProvibTech Inc., США, КНР, номер за Державним реєстром У3563-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювачі віброприскорення TM078…», виробники – заводи фірми ProvibTech Inc., США, КНР, номер за Державним реєстром У3564-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювачі віброшвидкості TM079…», виробники – заводи фірми ProvibTech Inc., США, КНР, номер за Державним реєстром У3565-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Густиноміри природного газу акустичні «Курс-02», виробник – ТОВ ВКФ «Курс», м. Дніпропетровськ, номер за Державним реєстром У3566-14, міжповірочний інтервал - 2 роки;

- «Ваги кранові ВК…», виробник – ТОВ  «Компанія  «Ваговимірювальні системи», м. Дніпропетровськ, номер за Державним реєстром У3567-14, міжповірочний інтервал -  1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал -  1 рік;

- «Тахеометри електронні TM50…», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3568-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Тахеометр електронний MS50 R2000», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3569-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Тахеометр електронний TS50 I R1000», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3570-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Теодоліт електронний Prexizo T.O.2», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3571-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Контролери універсальні eNco CONTROL», виробник – фірма АВ «Axis Industries», Литовська Республіка, номер за Державним реєстром У3572-14, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2  роки;

- «Концентратори даних eNco DATALOGGER», виробник – фірма АВ «Axis Industries», Литовська Республіка, номер за Державним реєстром У3573-14, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2  роки;

- «Приймачі-уловлювачі», виробник – ПАТ «Склоприлад», м. Червонозаводське  Полтавської обл., номер за Державним реєстром У3574-14;

- «Вимірювачі артеріального тиску PARAMED…», виробник – компанія Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3575-14, міжповірочний інтервал – 1 рік;

«Комплекси технічних засобів ВСВ-700...», виробник – ТОВ НВФ «Промвітех», м. Київ, номер за Державним реєстром У3576-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Газоаналізатори АлкоФор…», виробник – фірма Skyfine Inc. Limited, КНР, номер за Державним реєстром У3577-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Сигналізатор АлкоФор S50», виробник – фірма Skyfine Inc. Limited, КНР, номер за Державним реєстром У3578-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Перетворювач вимірювальний АлкоФор 111», виробник – фірма Skyfine Inc. Limited, КНР, номер за Державним реєстром У3579-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Монітори стану пацієнта iM…, PM-900», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3580-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Монітори стану пацієнта iH…», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3581-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Електрокардіографи ECG…, iE…», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3582-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Електрокардіографи iH…», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3583-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Пульсоксиметри BP…», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3584-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Монітори фетальні FM…, iC…», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3585-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Вимірювач частоти серцевих скорочень плода ультразвуковий FM-200», виробник – фірма Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, КНР, номер за Державним реєстром У3586-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Рулетки вимірювальні металеві Р…УЗГНф», виробник – ТОВ «НВП «НАФТОМАШ», м. Дніпропетровськ, номер за Державним реєстром У3587-14, міжповірочний інтервал – 1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- «Приймачі GNSS GR…», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3588-14, міжповірочний інтервал - 1 рік;

- «Фотометри ЕКОТЕНЗОР», виробник – ТОВ «НВФ «Тензор», м. Чернівці, номер за Державним реєстром У3589-14, міжповірочний інтервал – 1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- «Синхронометри СХр-2», виробник – ПрАТ «СНВО «Імпульс», м. Сєверодонецьк, номер за Державним реєстром У3590-14, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;

- «Лічильник води 4-х тарифний електронний ЛВ-4Т КОМПАКТ», виробник – КП «Харківські теплові мережі», номер за Державним реєстром У3591-14, міжповірочний інтервал - 4 роки;

- «Прилади цифрові електровимірювальні щитові PNI 901…, PNI 903…», виробник  – ТОВ «ПРО НАФТА-ІНВЕСТ», м. Київ, номер за Державним реєстром У3592-14, міжповірочний інтервал -  2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал -  2 роки;

- «Віддалемір лазерний Leica 3D Disto», виробник – фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У3593-14, міжповірочний інтервал – 1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

3.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- внесено зміни до опису типу лічильників холодної та гарячої води одноструменевих CD SD..., які серійно виробляються фірмою Maddalena S.p.A., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3082-10, пов’язані зі зміною нормованих значень об’ємної витрати води та способу нормування метрологічних характеристик лічильників, номер державної реєстрації зміний на У3082-14, для лічильників установлено міжповірочний інтервал 4 роки;

- для лічильників холодної та гарячої води багатоструменевих DS TRP, які серійно виробляються фірмою Maddalena S.p.A., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3084-10, установлено міжповірочний інтервал 4 роки;

- для лічильників холодної води турбінних WP, WMAP, які серійно виробляються фірмою Maddalena S.p.A., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3085-10, установлено міжповірочний інтервал 3 роки;

- для теплолічильників MICROCLIMA, які серійно виробляються фірмою Maddalena S.p.A., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3086-10, установлено міжповірочний інтервал 4 роки;

- для теплолічильників MICROCLIMA ULTRASUONI, які серійно виробляються фірмою Maddalena S.p.A., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3087-10, установлено міжповірочний інтервал 4 роки;

- внесено зміни до опису типу нівелірів лазерних ротаційних CST/Berger…, які серійно виробляються заводами фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2991-10, пов’язані з припиненням виробництва виконань з умовними позначеннями LMH-C, LMH600 і запровадженням у виробництво виконань з умовними позначеннями ALGRD, RL 25H, номер державної реєстрації змінений на У2991-14;

- внесено зміни до опису типу нівелірів оптичних CST/Berger…, які серійно виробляються заводами фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2992-10, пов’язані із запровадженням у виробництво виконань з умовними позначеннями SAL20ND, SAL28ND, номер державної реєстрації змінений на У2992-14;

- внесено зміни до опису типу нівелірів лазерних CST/Berger…, які серійно виробляються заводами фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2993-10, пов’язані із запровадженням у виробництво виконання з умовним позначенням LL 20 SET, номер державної реєстрації змінений на У2993-14;

- внесено зміни до опису типу нівелірів лазерних ротаційних SKIL F01505…, які серійно виробляються заводами фірми SKIL корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У3019-10, пов’язані з припиненням виробництва виконання з умовним позначенням F0150570, номер державної реєстрації змінений на У3019-14;

- внесено зміни до опису типу нівелірів лазерних SKIL F01505…, які серійно виробляються заводами фірми SKIL корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У3020-10, пов’язані з припиненням виробництва виконань з умовними позначеннями F0150500, F0150515, і запровадженням у виробництво виконання з умовним позначенням F0150516, номер державної реєстрації змінений на У3020-14;

- внесено зміни до опису типу віддалемірів лазерних ручних SKIL Xact F01505…, які серійно виробляються заводами фірми SKIL корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У3021-10, пов’язані з припиненням виробництва виконання з умовним позначенням F0150535, номер державної реєстрації змінений на У3021-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу вимірювачів кута нахилу NIVEL200, які серійно виробляються фірмою Leica Geosystems AG, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У3227-12, назву та умовне позначення перетворювачів змінено на «Перетворювачі кута нахилу NIVEL2…» номер державної реєстрації змінений на У3227-14;

- внесено зміни до опису типу віддалемірів лазерних ручних DISTO…, які серійно виробляються фірмою Leica Geosystems AG, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У1429-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій з умовними позначеннями D110, D410, D510, D810, номер державної реєстрації змінений на У1429-14;

- внесено зміни до опису типу пристроїв вагових тензометричних UWT, які серійно виробляються фірмою SCHENCK PROCESS GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1554-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій, номер державної реєстрації змінений на У1554-14;

- внесено зміни до опису типу теплолічильників Форт-04, що серійно виробляються ТОВ «НВП «ТЕРМО-ФОРТ», м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У937-11, пов’язані зі міною конструкції теплолічильників, номер державної реєстрації змінений на У937-14;

- внесено зміни до опису типу лічильників активної електричної енергії однофазних електронних ЕА5…, які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2829-09, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників змінено на «Лічильники електричної енергії однофазні електронні CORAX 1, smart EMU 1», а назву їх виробника - на «Фірма APATOR S.A., Польща», номер державної реєстрації змінений на У2829-14;

- внесено зміни до опису типу лічильників активної енергії трифазних електронних ЕС3… які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2774-08, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників змінено на «Лічильники електричної енергії трифазні електронні CORAX 3, smart EMU 3», а назву їх виробника - на «Фірма APATOR S.A., Польща», номер державної реєстрації змінений на У2774-14;

- внесено зміни до опису типу лічильників активної та реактивної енергії електронних трифазних NEO3…, які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2957-09, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників змінено на «Лічильники активної та реактивної енергії трифазні електронні ESOX…», а назву їх виробника - на «Фірма APATOR S.A., Польща», номер державної реєстрації змінений на У2957-14;

- внесено зміни до опису типу комплексів технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U, що серійно виробляються ТОВ «АДД-Енергія», м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1502-03, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань складових частин і внесенням змін до нормованих значень метрологічних і технічних характеристик комплексів відповідно до ДСТУ IEC 62052-11:2012, ДСТУ IEC 62053-21:2012, ДСТУ IEC 62053-22:2006, ДСТУ IEC 62053-23:2012, номер державної реєстрації змінений на У1502-14;

- внесено зміни до опису типу вимірювача трифазного СА540, який серійно виробляється ТОВ «ОЛТЕСТ», м. Київ, і занесений до Державного реєстру за номером У3105-11, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик, для вимірювача установлено міжповірочний інтервал - 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У3105-14;

- внесено зміни до опису типу магазинів навантажень СА5018-1, СА5018-5, які серійно виробляються ТОВ «ОЛТЕСТ», м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2349-11, пов’язані зі зміною нормованих значень технічних характеристик магазинів, для магазинів установлено міжповірочний інтервал - 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У2349-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму TAG…, які серійно виробляються фірмою TRENCH Italia S.r.l., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3151–11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань, номер державної реєстрації змінений на У3151–14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів напруги TVG…, які серійно виробляються фірмою TRENCH Italia S.r.l., Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У3152–11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань, номер державної реєстрації змінений на У3152–14;

- внесено зміни до опису типу віброперетворювачів CA…, CE…, які серійно виробляються фірмою Meggitt SA, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У2618-11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань віброперетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У2618-14;

- внесено зміни до опису типу перетворювачів змінного тиску CP…, які серійно виробляються фірмою Meggitt SA, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У2621-11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань перетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У2621-14;

- внесено зміни до опису типу блоків перетворення та оброблення вимірювальної інформації VM600…, VibroSmart…, які серійно виробляються фірмою Meggitt SA, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У2622-11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань блоків, номер державної реєстрації змінений на У2622-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу лічильників води крильчастих КВ-1,5; КВ-1,5і (номер за Державним реєстром У333-11) перелік виробників лічильників доповнено підприємцем «ФОП Левченко Ю.Г., м. Херсон», для зразків цих лічильників виробництва ФОП Левченко Ю.Г. установлено міжповірочний інтервал 3 роки;

- у Державному реєстрі та в описі типу лічильників води турбінних WPK-UA, WPW-UA (номер за Державним реєстром У2995-10) назву виробника лічильників змінено на  «ТОВ «НВП «Вимірювальні системи», м. Київ», номер державної реєстрації змінений на У2995-14;

- внесено зміни до опису типу спектрометра енергій рентгенівського випромінення СЕР-01, який серійно виробляється ТОВ «Елватех», м. Київ, і занесений до Державного реєстру за номером У1411-09, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та в описі типу назву спектрометра змінено на «Спектрометри енергій рентгенівського випромінення», номер державної реєстрації змінений на У1411-14;

- внесено зміни до опису типу ваг кранових CASTON-I…, CASTON-II…, CASTON-III…, які серійно виробляються фірмою CAS CORPORATION LTD, Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У958-12, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на «CASTON-I…, CASTON-II…, CASTON-III…, CASTON-III PLUS…», номер державної реєстрації змінений на У958-14;

- внесено зміни до опису типу ваг електронних AD…, PW..., SW..., AC..., CS..., EC…, ED…, PDS…, PD-II…, які серійно виробляються фірмою CAS CORPORATION LTD, Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У959-12, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на «AD…, SW..., EC…, ED…, PDS…, PD-II…, FW500…», номер державної реєстрації змінений на У959-14;

- внесено зміни до опису типу ваг платформних HERCULES…, CPS..., CFS..., RW-P..., UFS..., BFS…, DL…, DB-H…, DB-II…, BW…, PB…, CK…, HB…, які серійно виробляються фірмою CAS CORPORATION LTD, Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У960-12, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на «HERCULES…, CPS..., RW-P..., UFS..., BFS…, DB-H…, DB-II…, BW…, PB…, CK…, HB…», номер державної реєстрації змінений на У960-14;

- внесено зміни до опису типу ваг лабораторних електронних MW…, MW-II..., MWP..., CBL…, CBX…, XB…, які серійно виробляються фірмою CAS CORPORATION LTD, Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У961-12, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на «MW-II..., MWP..., CBL…, CBX…, CU…, XE…», номер державної реєстрації змінений на У961-14;

- внесено зміни до опису типу ваг торговельних електронних LP-I…,    AP..., ER…, CL5000…, CL-5000J…, EВ…, PR…, CT100…, CL3000…, які серійно виробляються фірмою CAS CORPORATION LTD, Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У964-12, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу для Державного реєстру умовне позначення ваг змінено на «LP-I…, AP..., ER…,  CL-5000J…, EВ…, PR…, CT100…, PR-…C, CL5200…, CL7200…», номер державної реєстрації змінений на У964-14;

- внесено зміни до опису типу нівелірів ротаційних лазерних Rugby..., які серійно виробляються фірмою Leica Geosystems AG, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У3171-11, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань нівелірів, номер державної реєстрації змінений на У3171-14;

- внесено зміни до опису типу приймачів GNSS G…, які серійно виробляються фірмою Leica Geosystems AG, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У3141-11, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань приймачів, номер державної реєстрації змінений на У3141-14;

- внесено зміни до опису типу ваг електронних BD…, BDM…, BDL…, які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного за номером У1211-09, пов’язані зі зміною нормування метрологічних характеристик відповідно до  ДСТУ EN 45501:2007 і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на «BD…», номер державної реєстрації змінений на У1211-14;

- внесено зміни до опису типу ваг лабораторних  електронних BTU…, BDG…, які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1212-09, 45501:2007 і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі та в описі типу назву ваг змінено на «Ваги електронні», номер державної реєстрації змінений на У1212-14;

- внесено зміни до опису типу ваг лабораторних електронних А…, AN…, ANG…, які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1213-09, пов’язані зі зміною нормування метрологічних характеристик відповідно до  ДСТУ EN 45501:2007 і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі а в описі типу назву та умовне позначення ваг змінено на «Ваги електронні ANG…, ANZ…», номер державної реєстрації змінений на У1213-14;

- внесено зміни до опису типу ваг лабораторних електронних AD…, ADG…, ADGS…, ADZ… які серійно виробляються фірмою APATOR S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1214-09, пов’язані зі зміною нормування метрологічних характеристик відповідно до  ДСТУ EN 45501:2007 і запровадженням у виробництво нових модифікацій ваг, у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки та в описі типу назву та умовне позначення ваг змінено на «Ваги електронні А…, AD…, ADA…, ADG…, ADT…, ADZ…», номер державної реєстрації змінений на У1214-14;

- внесено зміни до опису типу лічильників газу роторних DKZ (RVG), які серійно фірмою Elster s.r.o., Словаччина, і занесені до Державного реєстру за номером У562-09, пов’язані із запровадженням у виробництво модифікації з умовним позначенням DKZ (RABO), у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на «DKZ (RVG), DKZ (RABO)», номер державної реєстрації змінений на У562-14;

- внесено зміни до опису типу метан-реле шахтного швидкодіючого МРШ.1, що серійно виробляється ТОВ «НВО «Червоний металіст», м. Конотоп Сумської обл., і занесене до Державного реєстру за номером У2758-08, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій з умовними позначеннями МРШ.1.3, МРШ.1.4, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення метан-реле змінено на «Метан-реле шахтні швидкодіючі МРШ.1.1… МРШ.1.4», номер державної реєстрації змінентй на У2758-14;

- внесено зміни до опису типу обчислювача об’єму газу УНІВЕРСАЛ, який серійно виробляється ТОВ НВП «ГРЕМПІС», м. Вінниця, і занесений до Державного реєстру за номером У759-06, пов’язані з наданням чинності в Україні 
ДСТУ ГОСТ 8.586 (1, 2, 3, 4, 5):2009, номер державної реєстрації змінений на У759-14;

- внесено зміни до опису типу дозиметрів-радіометрів МКС-08 «ДКС-96», які серійно виробляються ТОВ «НВП «ТЕТРА», м. Жовті Води Дніпропетровської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У1177-09, пов’язані з припиненням виробництва модифікації з умовним позначенням МКС-08-03 і запровадженням у виробництво нових виконань блоків детектування та пультів вимірювальних, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника дозиметрів-радіометрів змінено на «ТОВ «НВП «ТЕТРА», м. Жовті Води Дніпропетровської обл.», номер державної реєстрації змінений на У1177-14;

- внесено зміни до опису типу ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., які серійно виробляються ТОВ «Пульсар-92», м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2051-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій вагопроцесорів, які входять до складу ваг, номер державної реєстрації змінений на У2051-14;

- внесено зміни до опису типу ваг для статичного зважування автомобільних КОДА-А..., які серійно виробляються УА ТОВ Фірма «КОДА», м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У1989-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій вагопроцесорів, які входять до складу ваг, номер державної реєстрації змінений на У1989-14;

- внесено зміни до опису типу ваг для статичного зважування платформних КОДА-П..., які серійно виробляються УА ТОВ Фірма «КОДА», м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У1990-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій вагопроцесорів, які входять до складу ваг, номер державної реєстрації змінений на У1990-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму AGU…, які серійно виробляються компанією KONĈAR-Instrument transformers Inc., Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У3249-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання з умовним позначенням АGU-170, номер державної реєстрації змінений на У3249-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів напруги VPU…, які серійно виробляються компанією KONĈAR-Instrument transformers Inc., Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У3250-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань з умовними позначеннями VPU-170, VPU-362, номер державної реєстрації змінений на У3250-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів напруги ємнісних VСU…, які серійно виробляються компанією KONĈAR-Instrument transformers Inc., Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У3251-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання з умовним позначенням VCU-170, номер державної реєстрації змінений на У3251-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму та напруги комбінованих VAU…, які серійно виробляються компанією KONĈAR-Instrument transformers Inc., Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У3252-12, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання з умовним позначенням VАU-170, номер державної реєстрації змінити на У3252-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів струму CA…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3109-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на  У3109-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів струму AC…, CR…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3110-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3110-14;

- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму CG…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3111-11, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань з умовними позначеннями CG-170 та CG-245, для виконання CG-245 установити міжповірочний інтервал 10 років, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3111-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів напруги UZ…, UT…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3112-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3112-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів напруги UC…, UR…, UJ…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3113-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3113-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів напруги ємнісних DDB…, DFK…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3114-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3114-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів струму та напруги комбінованих KA…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У3115-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3115-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу трансформаторів струму та напруги комбінованих KM…, KC…, які серійно виробляються компанією  ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія, і занесені до Державного реєстру за номером У3116-11, назву виробника трансформаторів змінено на «Компанія ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L., Іспанія», номер державної реєстрації змінений на У3116-14;

- внесено зміни до опису типу ваг автомобільних для статичного та динамічного зважування 52ХХВА, які серійно виробляються ТОВ «ВЕС-СЕРВИС», м. Одеса, і занесені до Державного реєстру за номером У2748-08, пов’язані зі зміною позначення нормативного документа на робочі еталони, що використовуються для повірки ваг, номер державної реєстрації змінений на У2748-14;

- внесено зміни до опису типу датчиків силовимірювальних тензорезисторних ДСТВ2М, які серійно виробляються МП ТОВ «ТНВЦ «ТОМ», м. Одеса, і занесені до Державного реєстру за номером У1183-11, пов’язані із наданням чинності в Україні 
ДСТУ 7223:2011, номер державної реєстрації змінений на У1183-14.

3.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- лічильники електричної енергії однофазні багатофункціональні СЕ 208 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 55454-13), виробник – ЗАТ «Энергомера», м. Ставрополь, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 6 років;

- прилади щитові цифрові електровимірювальні ЩП02П, ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 51021-12), виробник – ВАТ «Электроприбор», м. Чебоксари, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;

- прилади щитові цифрові електровимірювальні Щ02П, Щ72П, Щ96П, Щ120П (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 50681-12), виробник – ВАТ «Электроприбор», м. Чебоксари, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;

- перетворювачі вимірювальні постійного струму та напруги Е856ЭЛ, змінного струму та напруги Е854ЭЛ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 50680-12), виробник – ВАТ «Электроприбор», м. Чебоксари, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;

- трансформатори струму ТГФМ-110 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 52261-12), виробник – ВАТ ВО «Электроаппарат», м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 4 роки;

- датчики тиску МИДА-15 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 50730-12), виробник – ЗАТ «МИДАУС», м. Ульянівськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;

- циліндри виконань 2, 2а, 4, 4а (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 55938-13), виробник – ТОВ «МиниМедПром», м. Дятьково Брянської обл., Російська Федерація, під час експлуатації повірці чи калібруванню не підлягають;

- піпетки градуйовані тип 1 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 55939-13), виробник – ТОВ «МиниМедПром», м. Дятьково Брянської обл., Російська Федерація, під час експлуатації повірці чи калібруванню не підлягають;

- мікрошприці для газової хроматографії серії SGE-Chromatec (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39206-08), виробник – ЗАТ СКБ «ХРОМАТЭК», м. Йошкар-Ола, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – 1 рік, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

3.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати випробувань засобів вимірювальної техніки на відповідність затвердженому типу, на підставі яких:

- внесено зміни до опису типу лічильників електричної енергії ЦЭ6804 (номер за Державним реєстром 22987-06, виробник – ЗАТ «Энергомера», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу лічильників однофазних однотарифних активної електроенергії СЕ 101 (номер за Державним реєстром 30939-10, виробник – ЗАТ «Энергомера», Російська Федерація), номер державної реєстрації змінений на 30939-13;

- внесено зміни до опису типу лічильників активної та реактивної електричної енергії трифазних СЕ 303 (номер за Державним реєстром 33446-08, виробник – ЗАТ «Энергомера», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу лічильників активної електричної енергії трифазних СЕ 301 (номер за Державним реєстром 34048-08, виробник – ЗАТ «Энергомера», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу рН-метрів-іономірів «ЭКОТЕСТ-120» (номер за Державним реєстром 17659-03, виробник – ТОВ НВП «ЭКОНИКС», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу термометра скляного для випробувань нафтопродуктів ТН-5 (номер за Державним реєстром 113-98, виробник – ВАТ «Термоприбор», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу термометра скляного для випробувань нафтопродуктів ТН8 М (номер за Державним реєстром 1128-89, виробник – ВАТ «Термоприбор», Російська Федерація), умовне позначення термометра змінено на «ТН-8М»;

- внесено зміни до опису типу термометрів скляних для випробувань нафтопродуктів ТН-1 (номер за Державним реєстром 300-04, виробник – ВАТ «Термоприбор», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу термометра максимального дезкамерного СП-82 (номер за Державним реєстром 828-90, виробник – ВАТ «Термоприбор», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу мензурок 50, 100, 250, 500, 1000 см3 (номер за Державним реєстром 26770-04, виробник – ТОВ «МиниМедПром», Російська Федерація);

- внесено зміни до опису типу датчиків надлишкового тиску МИДА-ДИ-12П та МИДА-ДИ-12П-Ех (номер за Державним реєстром 17635-03, виробник –  ЗАТ «МИДАУС», Російська Федерація), для датчиків установлено міжповірочний інтервал – 2 роки, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки.

3.4. За результатами розгляду листів виробників засобів вимірювальної техніки, їхніх офіційних представників в Україні та інших організацій прийняті такі рішення:

- для вимірювача втрат напруги СА210 (номер за Державним реєстром У2763-12) і вимірювача коефіцієнта трансформації СА610 (номер за Державним реєстром У2544-08), вимірювача несиметрії та несинусоїдальності СА230 (номер за Державним реєстром У3346-12), виробник - ТОВ «ОЛТЕСТ», м. Київ, установлено міжповірочний інтервал - 2 роки та рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;

- до опису типу установок комп’ютеризованих для визначення та контролю метрологічних характеристик лічильників газу «Темпо-3» (номер за Державним реєстром У1983-11, виробник - ІВФ «Темпо», м. Івано-Франківськ) внесено зміни, пов’язані зі зміною позначення технічних умов, номер державної реєстрації змінений на У1983-14;

- до опису типу витратомірів-лічильників ультразвукових УВР-011 (номер за Державним реєстром У871-13, виробник - ПрАТ «ТАХІОН», м. Харків) внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання витратомірів-лічильників зі звуженими функціональними можливостями, номер державної реєстрації змінений на У871-14;

- у Державному реєстрі та в описі типу ваг електронних ВР-02МСУ  (номер за Державним реєстром У1200-13) назву виробника ваг на «ТОВ «Оризон - Універсал», м. Сміла Черкаської обл.», номер державної реєстрації змінити на У1200-14;

- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу засобів вимірювальної техніки назву виробника радіометра еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону РГА-09 (номер за Державним реєстром У1254-00), радіометра сумарної активності альфа-, бета-випромінюючих радіонуклідів РКС-ТЕ-001 «УМФ-2000» (номер за Державним реєстром У1887-04), спектрометра енергій альфа-, бета-, гамма-випромінень СЕС-ТЕ-001 «Прогрес-Альфа-Бета-Гамма» (номер за Державним реєстром У2269-06), блока детектування БДМГ-300 (номер за Державним реєстром У2306-06), пристрою детектування УДГБ-08РМТП (номер за Державним реєстром У2307-06), монітора радіаційного МПС-02 «Дозор» (номер за Державним реєстром У2398-07), дозиметрів-радіометрів МКС-03Д «Стриж» (номер за Державним реєстром У2836-09) змінено на «ТОВ «НВП «ТЕТРА», м. Жовті Води Дніпропетровської обл.». Номери державної реєстрації цих засобів вимірювальної техніки змінені на У1254-14, У1887-14, У2269-14, У2306-14, У2307-14, У2398-14, У2836-14 відповідно;

- внесено зміни до описів типу лічильників активної електричної енергії однофазних електронних «Меридіан» СОЭ-1… (номер за Державним реєстром У1731-14) і лічильників активної електричної енергії трифазних електронних «Меридіан ЛТЕ-1...» (номер за Державним реєстром У1888-14), виробник - ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, м. Київ, пов’язані з розширенням робочого діапазону температури;

- для ваг вагонних для статичного зважування ВВС… (номер за Державним реєстром У3336-14), ваг вагонних для зважування в русі ВВД… (номер за Державним реєстром У3337-14), ваг вагонних для статичного зважування та зважування в русі ВВСД… (номер за Державним реєстром У3338-14), виробник - ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи», м. Дніпропетровськ, установлено міжповірочний інтервал - 1 рік та рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 1 рік. Рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу 1 рік та рекомендованого міжкалібрувального інтервалу - 1 рік поширено на всі ваги вагонні, що перебувають в експлуатації;

- у Державному реєстрі та в описі типу лічильників газу мембранних GALLUS 2000-U  (номер за Державним реєстром У483-12) назву виробника лічильників змінено на «ДП «Айтрон Україна», м. Київ», номер державної реєстрації змінений на У483-14.

3.5. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків виконань ЛК-15У, ЛК-20У лічильників води крильчастих  ЛК, проведених ДП «Укрметртестстандарт» з метою визначення можливості зміни міжповірочного інтервалу цих лічильників, для виконань ЛК-15У, ЛК-20У лічильників води крильчастих  ЛК  (номер за Державним реєстром У1740-12, виробник – ДП «Новатор», м. Хмельницький) установлено міжповірочний інтервал 4 роки. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки цих лічильників, виготовлені після 25 листопада 2014 р.

3.6. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків теплолічильників УВР-Т, проведених ДП «Укрметртестстандарт» з метою визначення можливості зміни міжповірочного інтервалу цих теплолічильників, для теплолічильників УВР-Т  (номер за Державним реєстром У2105-12, виробник – ПрАТ «ТАХІОН», м. Харків) установлено міжповірочний інтервал 4 роки. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки цих теплолічильників, виготовлені після 25 листопада 2014 р.

3.7. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків теплолічильників heat plus, проведених ДП «Укрметртестстандарт» з метою визначення можливості зміни міжповірочного інтервалу цих теплолічильників, для теплолічильників heat plus  (номер за Державним реєстром У3544-14, виробник – фірма Rossweiner Armaturen und Messgeraete GmbH  & Co. OHG, Німеччина) установлено міжповірочний інтервал 4 роки. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки цих теплолічильників, виготовлені після 25 листопада 2014 р.

3.8. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків теплолічильників ULTRAMETER, проведених ДП «Укрметртестстандарт» з метою визначення можливості зміни міжповірочного інтервалу цих теплолічильників, для теплолічильників ULTRAMETER  (номер за Державним реєстром У3533-14, виробник – ТОВ «СЕНСЕЙ ГРУП», с. Чайки Києво-Святошинського р-ну Київської обл.) установлено міжповірочний інтервал 4 роки. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки цих теплолічильників, виготовлені після 25 листопада 2014 р.

3.9. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків виконання НІК 2102-04.М2В лічильників електричної енергії змінного струму НІК 2102 (номер за Державним реєстром У2162-13, виробник ( ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», м. Житомир) для цього виконання зазначених лічильників установлено міжповірочний інтервал 16 років. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки виконання НІК 2102-04.М2В лічильників електричної енергії змінного струму НІК 2102, виготовлені ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» після 25 листопада 2014 р.

3.10. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків лічильників електричної енергії електронних однофазних ЛЕО-М, ЛЕБ-Д (номер за Державним реєстром У1870-14, виробник ( ТОВ «Енерго Контроль», м. Вінниця) для зазначених лічильників установлено міжповірочний інтервал 16 років. Рішення щодо встановлення такого міжповірочного інтервалу поширюється на зразки лічильників електричної енергії електронних однофазних ЛЕО-М, ЛЕБ-Д, виготовлені ТОВ «Енерго Контроль» після 25 листопада 2014 р.

3.11.  У зв’язку з припиненням серійного виробництва та за інших причин із Державного реєстру вилучено:

- гирі ULAB…F1 (номер за Державним реєстром У2849-09), гирі ULAB…F2 (номер за Державним реєстром У2850-09), гирі ULAB…M1 (номер за Державним реєстром У2851-09), виробник - фірма Changzhou Fuyue Weight Co., Ltd., КНР;

- лічильники електричної енергії ЛМ-3Т (номер за Державним реєстром У1869-04), виробник - ТОВ «Енерготерм», м. Вінниця;

- лічильники холодної та гарячої води CD ONE TRP (номер за Державним реєстром У3083-10), виробник - фірма Maddalena S.p.A., Італія;

- тарифікатор електричної енергії ТЕ-1 (номер за Державним реєстром У948-98), виробник - НВІП «ВИА», м. Вінниця;

- дефектоскопи багатоканальні «Уніскан-ЛуЧ» (номер за Державним реєстром У2741-12), виробник - ПрАТ «УкрНДІНК», м. Київ;

- прилад комбінований цифровий 43309.3 (номер за Державним реєстром У934-98), виробник - СП МЕТРА УКРАЇНА, м. Житомир;

- рН-метри багатофункціональні PP… (номер за Державним реєстром У2576-07), рН-метри портативні PT… (номер за Державним реєстром У2577-12), рН-метри PB… (номер за Державним реєстром У2578-07) рН-метри Docu-рН… (номер за Державним реєстром У2579-07), виробник - фірма Sartorius AG, Німеччина;

- лічильники пари вихрові СВП (номер за Державним реєстром 18573-07), лічильники газу вихрові СВГ (номер за Державним реєстром 13489-07), витратоміри електромагнітні ЭРИС.В (номер за Державним реєстром 2326-08), виробник - ВАТ Інженерно-виробнича фірма «Сибнефтеавтоматика», Російська Федерація;

- лічильники швидкісні крильчасті гарячої води СКВГ 90-2/10 (номер за Державним реєстром 13332-92), лічильники швидкісні крильчасті холодної води СКВ-2/10 (номер за Державним реєстром 13333-92), установки імітаційні для градуювання та повірки кореляційних датчиків витрати ИРКР-М (номер за Державним реєстром 12219-90), виробник - АТ «Старорусприбор», Російська Федерація;

- калібратор змінної напруги та струму багатофункціональний  «Ресурс-К2» (партія 10 шт.), номер за Державним реєстром 20770-0), виробник - НВП «Энерготехника», Російська Федерація;

- вимірювачі показників якості електричної енергії «Ресурс-UF» (номер за Державним реєстром 19044-04), виробник - ТОВ НВП «Энерготехника», Російська Федерація;

- набори мір спектральних коефіцієнтів дифузного відбиття   ОДО-2и (у кількості 10 шт.), номер за Державним реєстром 25062-03, аналізатори інфрачервоні СПЕКТРАН-119М (номер за Державним реєстром 25511-03), виробник - ТОВ «ЛОМО Фотоника», Російська Федерація;

- імітатори сигналів датчиків «DYMETIC-2712И» (у кількості 10 шт.), номер за Державним реєстром 28520-05, виробник - ЗАТ «Даймет», Російська Федерація;

- колби 2-го класу точності (номер за Державним реєстром 31475-06), виробник - ТОВ «Фармстекло», Російська Федерація;

- лічильники холодної води ВСХ (номер за Державним реєстром 13731-93), лічильники гарячої води ВСГ (номер за Державним реєстром 13732-93), лічильники гарячої води ВСТ (номер за Державним реєстром 23647-02), лічильники гарячої води ВСГ, ВСГд (номер за Державним реєстром 23648-02), лічильники холодної води ВСХ, ВСХд (номер за Державним реєстром 23649-02), лічильники холодної води ВСХН, ВСХНд (номер за Державним реєстром 26164-03), лічильники гарячої води ВСГН (ВСТН), номер за Державним реєстром 26405-04, теплолічильники СТ (номер за Державним реєстром засобів 13734-93), виробник - ВО «Тепловодомер», Російська Федерація;

- лічильники газу побутові СГБ-G4, СГБ-G6 (номер за Державним реєстром 13873-95), лічильники газу побутові СГБ G2,5; G4-1 (номер за Державним реєстром 14122-96), виробник - АТВТ «Сигнал», Російська Федерація;

- лічильники газу побутові СГБ G2,5 Сигнал; СГБ G4 Сигнал (номер за Державним реєстром 22112-06), виробник - ТОВ ЕПО «Сигнал», Російська Федерація;

- лічильники газу камерні СГК-4 (номер за Державним реєстром 14740-98), лічильники газу об'ємні діафрагмні СГК-1,6; СГК-2,5 (номер за Державним реєстром 20726-00), виробник - ФДУП ВВО «Точмаш», Російська Федерація;

- лічильники холодної та гарячої води «САЯНЫ» (номер за Державним реєстром 17634-04), лічильники-витратоміри з перетворювачами витрати ВПР ВРТК-2000 (номер за Державним реєстром 18437-05), виробники - ЗАТ «ИВК Саяны», ТОВ Малоярославецький завод «ИВК Саяны», Російська Федерація;

- теплолічильники Т-21 мод. «КОМПАКТ», «КОМБИК» (номер за Державним реєстром 21678-04), виробник - ЗАТ «ИВК Саяны», Російська Федерація;

- лічильники води крильчасті модернізовані ВСКМ 90 (номер за Державним реєстром 20832-01), виробник - ЗАТ «ПК ПРИБОР», Російська Федерація;

- лічильники холодної та гарячої води крильчасті СВ-15 (номер за Державним реєстром 24319-05), манометри, вакуумметри та мановакуумметри показувальні деформаційні МЕТЕР ДМ (номер за Державним реєстром 25264-03), виробник - ТОВ «Метер», Російська Федерація;

- турбінні витратоміри РТF та PNF (номер за Державним реєстром 11735-89), витратоміри-лічильники газу ТРСГ (номер за Державним реєстром 13693-93), теплолічильники ЕНХА-ЧЕТ (номер за Державним реєстром 13902-94), виробник - СП «ЕНХА», Російська Федерація;

- витратоміри електромагнітні СИМАГ 11 (номер за Державним реєстром 33607-06), виробник - ЗАТ «Геолинк Консалтинг», Російська Федерація;

- лічильники електричної енергії однофазні індукційні СО-ЭЭ6705 (номер за Державним реєстром 13233-92), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА4-И672М, СА4У-И672М (номер за Державним реєстром 1090-05), лічильники електричні реактивної енергії трифазні індукційні СР4-И673М, СР4У-И673М, СР4-И673, СР4У-И673 (номер за Державним реєстром 1091-62), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА3-И670Д, СА3У-И670Д (номер за Державним реєстром 2218-66), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА3-И670М, СА3У-И670М, СА3-И670, СА3У-И670 (номер за Державним реєстром 1089-62), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА3-И677, СА3У-И677 (номер за Державним реєстром 2207-66), лічильники електричні реактивної енергії трифазні індукційні СР4-И679, СР4У-И679 (номер за Державним реєстром 2209-05), лічильники електричні реактивної енергії трифазні індукційні СР4-И673Д, СР4У-И673Д (номер за Державним реєстром 2220-66), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА4-И672Д, СА4У-И672Д (номер за Державним реєстром 2219-97), пристрій двотарифний ФС 6701 (номер за Державним реєстром 13475-92), лічильники кіловат-годин постійного струму СКВТ-Д621 (номер за Державним реєстром 2655-70), лічильники електричної енергії однофазні електронні з вбудованим шунтом СОЛО (номер за Державним реєстром 25439-03), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА4-И678, СА4У-И678 (номер за Державним реєстром 2208-05), лічильники електричної енергії однофазні індукційні СО-ЭЭ6706 (номер за Державним реєстром 13118-97), лічильники електричної енергії трифазні індукційні ИП (номер за Державним реєстром 29382-05), виробник - ВАТ «ЛЭМЗ», Російська Федерація;

- ваги настільні електронні ВР 4900 (номер за Державним реєстром 13590-93), виробники - ТОВ «Мехэлектрон», АП «Эталон», Російська Федерація;

- конструктивно уніфікований ряд вагів електронних ВЭ (номер за Державним реєстром 13658-93), виробники - ТОВ «Мехэлектрон», АТ «Измеритель», АТВТ «Прибордеталь», Російська Федерація;

- електронний комплекс «Весы-касса» Элвес-01» (номер за Державним реєстром 14657-95), виробники - ТОВ «Мехэлектрон», АТВТ «Измеритель», ЗАТ «Веска», ВАТ «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», АТВТ «Прибордеталь», ЗАТ «Элвес», Російська Федерація;

- перетворювач багатоканальний імпульсних сигналів, що програмується «Энергия-микро» (номер за Державним реєстром 13786-93), комплекс технічних засобів «Энергия» (номер за Державним реєстром 12730-91), виробник - ВО «СТАРТ», Російська Федерація;

- термоперетворювач опору ТСМ-6 (номер за Державним реєстром 13953-94), термоперетворювач опору платиновий ТСП 002 (номер за Державним реєстром 14013-94), виробник - Володимирський завод "Эталон", Російська Федерація;

- міліосмометри термоелектричні МТ-2 (номер за Державним реєстром 10145-85), аналізатори вольтамперметричні АВА-1 (номер за Державним реєстром 14685-95), виробник - НВО «Буревестник», Російська Федерація;

- міліосмометри-кріоскопи термоелектричні МТ-5 (номер за Державним реєстром 22824-03), аналізатори сірки рентгенівські енергодисперсійні АСЭ-1 (номер за Державним реєстром 24772-03), аналізатор вольтамперометричний АВА-2 (номер за Державним реєстром 18096-99), аналізатори вольтамперометричні АВА-3 (номер за Державним реєстром 28236-04), виробник - НВП «Буревестник», ВАТ, Російська Федерація;

- ваги електронні торговельні ВЭ-15Т (номер за Державним реєстром 13649-93), ваги електронні ПВ (номер за Державним реєстром 15033-95), ваги медичні електронні ВМЭ-1-15 (номер за Державним реєстром 13267-96), ваги електронні товарні ВТ (номер за Державним реєстром 15987-97), ваги торговельні електронні настільні ВЕ (номер за Державним реєстром 16200-97), ваги електронні СП (номер за Державним реєстром 17367-03), ваги товарні ВТМ (номер за Державним реєстром 17667-03), ваги електронні настільні друкувальні ВП (номер за Державним реєстром 18341-04), ваги торгові електронні настільні ВА (номер за Державним реєстром 20659-00), ваги платформні ПН (номер за Державним реєстром 23259-02), ваги товарні ВСТ (номер за Державним реєстром 24671-03), ваги товарні В4 (номер за Державним реєстром 25391-03), ваги електронні кранові ЕК (номер за Державним реєстром 31039-06), виробник - ЗАТ «МАССА-К», Російська Федерація;

- ваги настільні циферблатні РН-3Ц13У та РН-6Ц13У (номер за Державним реєстром 8474-88), ваги електронні платформні ВНТР (номер за Державним реєстром 19883-02), ваги настільні циферблатні РН-3Ц13УМ та РН-6Ц13УМ (номер за Державним реєстром 19721-00), ваги електронні поштові ВЭП (номер за Державним реєстром 32375-06), виробник - ВАТ «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Російська Федерація;

- ваги настільні електронні ВР-05МС (номер за Державним реєстром 33052-07), виробник - ВАТ «ТВЕС», Російська Федерація;

- комплекси повірочні «ВЗЛЕТ КПИ» (номер за Державним реєстром 14510-02), установки повірочні «ВЗЛЕТ ПУ» (номер за Державним реєстром 20015-00), витратоміри-лічильники ультразвукові портативні УРСВ «ВЗЛЕТ ПР» (номер за Державним реєстром 20294-00), рівнеміри ультразвукові «ВЗЛЕТ УР» (номер за Державним реєстром 22590-07), витратоміри-лічильники електромагнітні «ВЗЛЕТ ППД» (номер за Державним реєстром 33984-07), витратоміри-лічильники вихрові «ВЗЛЕТ ВРС» (номер за Державним реєстром 22589-02), виробник - ЗАТ «ВЗЛЕТ», Російська Федерація;

- перетворювачі витрати електромагнітні МР400-Э (номер за Державним реєстром 15185-96), виробники - ЗАТ «ВЗЛЕТ», ТОВ «Взлет-ЕЕСА», Російська Федерація;

- мірник металевий технічний для скраплених газів (номер за Державним реєстром 14574-95), установка заправки скрапленим газом автотранспортних засобів УЗСГ-1 (номер за Державним реєстром 14575-95), виробник - ТОВ НВФ «ТИМ», Російська Федерація;

- газоаналізатор ГИАМ-15М (номер за Державним реєстром 13284-92), газоаналізатор ГТМ-5101М (номер за Державним реєстром 16194-97), газоаналізатори ГТВ-1101М (номер за Державним реєстром 16195-97), сигналізатори СГГ-4М (номер за Державним реєстром 12809-97), газоаналізатори АНКАТ 7621 (номер за Державним реєстром 16625-97), газоаналізатори ГИАМ-14 (номер за Державним реєстром 11420-88), газоаналізатор АНКАТ 7664 (номер за Державним реєстром 17538-98), газоаналізатори АНКАТ 7631 (номер за Державним реєстром 13608-99), сигналізатори СТМ-30 (номер за Державним реєстром 18334-99), сигналізатор оксиду вуглецю СОУ-1 (номер за Державним реєстром 19068-99), газоаналізатори ГТМ-5101-ВЗ (номер за Державним реєстром 16569-97), аналізатор кисню АКВТ-01 (номер за Державним реєстром 13910-99), сигналізатори СТМ-10 (номер за Державним реєстром 11597-88), сигналізатори СТГ1 (номер за Державним реєстром 21791-01), сигналізатори горючих газів СГГ6М (номер за Державним реєстром 21849-01), аналізатори активності іонів потенціометричні АП-430 (номер за Державним реєстром 37433-08), газоаналізатори АНКАТ 7641 (номер за Державним реєстром 13609-98), газоаналізатори ГТВ-1101 ВЗ (номер за Державним реєстром 16570-97), генератор ГДП-01 (номер за Державним реєстром 17430-98), газоаналізатори ГИАМ-310-02 (номер за Державним реєстром 19453-00), виробник - ФДУП «СПО «Аналитприбор», Російська Федерація;

- ваги настільні для визначення маси та вартості продуктів ВР-01МС (номер за Державним реєстром 13909-95), ваги настільні для визначення маси продуктів ВР-02МС (номер за Державним реєстром 16157-97), виробник - МП «Мера-Сервис», Російська Федерація;

- тахометр електронний 251.3813 та його модифікації 252-259.3813 (номер за Державним реєстром 10506-95), виробник - АТВТ «Владимирский завод «Автоприбор», Російська Федерація;

- лічильники електричні однофазні СО-505 (номер за Державним реєстром 15015-95), лічильники електричні трифазні СА4У-510 (номер за Державним реєстром 17496-98), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА4-514, СА4-514Т (номер за Державним реєстром 18473-99), лічильники електричні активної енергії трифазні індукційні СА4-518, СА4-518Т (номер за Державним реєстром 21412-01), виробник - ВАТ МЗЕП, Російська Федерація;

- хроматограф рідинний мікроколонковий «Милихром А-02» (номер за Державним реєстром 15117-96), виробник - АТ «Эконова», АТ «Научприбор», Російська Федерація;

- лічильник гарячої води СКВГ90-3/15 (номер за Державним реєстром 13544-93), лічильник холодної води СКВ-3/15 (номер за Державним реєстром 13545-93), виробник - АТ «Краснодарский ЗИП», Російська Федерація;

- лічильник кореляційний ультразвуковий ДРК-С (номер за Державним реєстром 15269-96), датчики витрати води кореляційні ДРК-3 (номер за Державним реєстром 20003-00), імітатор витрати ИР-ДРК (номер за Державним реєстром 15192-00), перетворювачі витрати рідини кореляційні вихрові малоспоживальні ДРК-ВМ (номер за Державним реєстром 24425-03), виробник - ЗАТ «Флоукор», Російська Федерація;

-лічильники СПГ 705 (номер за Державним реєстром 15272-96), лічильники СПГ 706 (номер за Державним реєстром 15273-96), теплолічильники СПТ961К (номер за Державним реєстром 17308-98), стенд СКС6 (номер за Державним реєстром 17567-98), теплолічильники СПТ941К (номер за Державним реєстром 17686-98), теплообчислювачі СПТ961 (номер за Державним реєстром 17029-03), теплообчислювачі СПТ941 (номер за Державним реєстром 17687-98), лічильники СПГ 702 (номер за Державним реєстром 14037-94), лічильники СПТ-960 (номер за Державним реєстром 15010-95), виробник - АТЗТ НВФ «Логика», Російська Федерація;

- коректори СПГ762 (номер за Державним реєстром 19309-02), коректори СПГ741 (моделі 01 і 02), номер за Державним реєстром 20022-02, виробник - ЗАТ НВФ ЛОГИКА, Російська Федерація;

- манометр диференційний показувальний та мановакуумметр показувальний МДП4-СМ-Т і МВП4-СМ-Т (номер за Державним реєстром 4043-74), манометри МТП-100/1-ВУМ (номер за Державним реєстром 4734-75), манометри та мановакуумметри показувальні ДМ 2018, ДА 2018 (номер за Державним реєстром 15864-96), манометри, вакуумметри та мановакуумметри показувальні ДМ 2029, ДВ 2029, ДА 2029 (номер за Державним реєстром 16279-97), манометри шинні ручного користування ДМ 2019 (номер за Державним реєстром 16282-97), манометри та мановакуумметри показувальні МП4А-Кс і МВП4А-Кс (номер за Державним реєстром 11889-97), манометри, вакуумметри та мановакуумметри показувальні сигналізувальні ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг (номер за Державним реєстром 13535-93), виробник - ВАТ «Манотомь», Російська Федерація;

- ваги електронні тензометричні цифрові ВП (номер за Державним реєстром 15304-96), ваги електронні тензометричні цифрові ВМ (номер за Державним реєстром 15305-96), ваги електронні тензометричні цифрові ВПА (номер за Державним реєстром 15303-96), ваги вагонні електронні РД (номер за Державним реєстром 16914-97), ваги автомобільні електронні ВА (номер за Державним реєстром 16915-97), ваги вагонні електронні для зважування в русі РД-Д (номер за Державним реєстром 16916-97), ваги електронні тензометричні кранові ВК (номер за Державним реєстром 18057-98), ваги платформні електронні ВБ (номер за Державним реєстром 18644-99), датчики сило- та ваговимірювальні тензорезисторні Серія М (номер за Державним реєстром 19757-04), датчики сило- та ваговимірювальні тензорезисторні Тип Н (номер за Державним реєстром 19758-00), датчики сило- та ваговимірювальні тензорезисторні Тип С (номер за Державним реєстром 19759-00), датчики сило- та ваговимірювальні тензорезисторні Серія Т (номер за Державним реєстром 19760-04), пристрої тензометричні ваговимірювальні електронні ТВЭУ (номер за Державним реєстром 19765-00), ваги автомобільні електронні пересувні для повісного зважування «ВА-П» (номер за Державним реєстром 19766-00), дозатори вагові дискретної дії «Дельта» (номер за Державним реєстром 20791-01), дозатори вагові дискретної дії «Гамма» (номер за Державним реєстром 20792-01), ваги бункерні електронні «Сигма» (номер за Державним реєстром 20793-01), ваги бункерні електронні «Поток» (номер за Державним реєстром 20794-01), ваги автомобільні електронні модернізовані «ВА-М» (номер за Державним реєстром 20923-01), ваги вагонні електронні модернізовані РДМ (номер за Державним реєстром 21157-01), ваги монорельсові електронні ВМ (номер за Державним реєстром 21465-06), ваги платформні електронні ВПА (номер за Державним реєстром 21439-06), ваги платформні електронні ВП (номер за Державним реєстром 21440-06), виробник - ЗАТ«Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М», Російська Федерація;

- комплекс універсальний спектрометричний «Гамма Плюс» (УСК «Гамма Плюс»), номер за Державним реєстром 15382-96, дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» (номер за Державним реєстром 15803-96), радіометр-спектрометр універсальний РСУ-01 «Сигнал» (номер за Державним реєстром 16399-97), виробник - ВАТ «Экспертцентр», Російська Федерація;

- обчислювачі кількості тепла ВКТ-3 (номер за Державним реєстром 15599-96), обчислювач кількості теплоти ВКТ-2М (номер за Державним реєстром 16079-97), перетворювачі вимірювальні напруга-струм ПИНТ-1 (номер за Державним реєстром 15529-96), виробник - ТОВ «Теплоком», Російська Федерація;

- обчислювачі кількості газу ВКГ-2 (номер за Державним реєстром 21852-07), виробник - ЗАТ «НПФ Теплоком», Російська Федерація;

- ваги платформні переносні електронні Серія «Фермер» моделей СВПП-800, СВПП1-800, СВПП-2000, СВПП1-2000, СВПП2-2000, СВПП-3000, СВПП1-3000 (номер за Державним реєстром 15800-96), ваги автомобільні електронні ТРАК моделей СВА (номер за Державним реєстром 16968-97), ваги кранові електронні «АТЛАНТ» (номер за Державним реєстром 16031-02), ваги долішні ЛАДОГА (номер за Державним реєстром 15799-02), ваги платформні ЛАХТА (номер за Державним реєстром 16336-02), ваги платформні спеціального застосування ВОЛХОВ (номер за Державним реєстром 23622-02), ваги настільні ОХТА (номер за Державним реєстром 16491-02), виробник - ТОВ «ПетроВЕС», Російська Федерація;

- вимірювачі артеріального тиску ИАДМ-ОПМ (номер за Державним реєстром 9994-93), виробники - ТОВ «Тривес», підприємство УМК «Вымпел», АТЗТ «Декор», ЗАТ «Медтехника», Російська Федерація;

- білостемір «БЛИК РЗ» (номер за Державним реєстром 16027-97), прилад для визначення числа падіння «АМИЛОТЕСТ» (номер за Державним реєстром 16972-98), виробник - НВО «ЗЕНИТ» НВФ «РАДИУС», Російська Федерація;

- електроди скляні твердоконтактні ЭСТ (номер за Державним реєстром 16080-97), електроди іоноселективні ЭЛИС-2 (номер за Державним реєстром 24326-03), перетворювачі промислові ИТ-2100 (номер за Державним реєстром 30083-05), аналізатори pNa-205.2МИ (номер за Державним реєстром 30973-06), перетворювачі вимірювальні промислові П-216МИ (номер за Державним реєстром 30977-06), pH-метри ИТ-1101 (номер за Державним реєстром 31297-06), електроди редоксметричні платинові ЭРП-1 (номер за Державним реєстром 29445-05), виробник - ТОВ НВО «Измерительная техника ИТ», Російська Федерація;

- система вимірювань маси світлих нафтопродуктів УИП-9602 (номер за Державним реєстром 16553-03), виробник - ТОВ «Информационно-измерительная техника», Російська Федерація;

- регулятори мікропроцесорні універсальні Т-424 (номер за Державним реєстром 16099-97), перетворювачі опір-струм вимірювальні ПСТ (номер за Державним реєстром 23546-02), перетворювачі напруга-струм вимірювальні ПНТ (номер за Державним реєстром 25451-03), регулятори мікропроцесорні вимірювальні МЕТАКОН (номер за Державним реєстром 17977-04), виробник - НВФ «КонтрАвт», Російська Федерація;

- мікрометри Тип МК (номер за Державним реєстром 287-97), глибиномір індикаторний ГИ-100М (номер за Державним реєстром 428-75), міри довжини кінцеві плоскопаралельні (номер за Державним реєстром 17726-98), кутоміри з ноніусами УМ (номер за Державним реєстром 317-00), мікрометр трубний МТ (номер за Державним реєстром 339-00), індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм ИЧ 05 (номер за Державним реєстром 21158-01), індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм ИЧ 02, ИЧ 10 (номер за Державним реєстром 318-96), штангенглибиноміри ШГЦ (номер за Державним реєстром 25140-03), штангенрейсмаси ШР (номер за Державним реєстром 198-92), мікрометри МЛ (номер за Державним реєстром 402-97), мікрометри МЗ (номер за Державним реєстром 761-97), прилад Тип 2УРИ (номер за Державним реєстром 1334-97), індикатори важільно-зубчасті з ціною поділки 0,01 мм Тип ИРБ, ИРТ (номер за Державним реєстром 1586-97), індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм ИЧ 25, ИЧ 50 (номер за Державним реєстром реєстром 9289-83), штангенциркуль шляховий ПШВ (номер за Державним реєстром 9822-85), індикатори годинникового типу1ИЧТ і 2ИЧТ (номер за Державним реєстром 10036-85), індикатори годинникового типу 3 ИЧТ (номер за Державним реєстром 13052-89), міри довжини кінцеві плоскопаралельні зразкові 3-го розряду (номер за Державним реєстром 9771-98), мікрометр трубний МТ 15-М (номер за Державним реєстром 10088-98), штангенрейсмаси ШРЦ (номер за Державним реєстром 25242-03), штангенциркулі ШЦЦС (номер за Державним реєстром 25423-03), виробник - «Кировский завод «Красный инструментальщик» (Закрите акціонерне товариство), Російська Федерація;

- перетворювачі тиску вимірювальні електричні ИПД (номер за Державним реєстром 6787-03), комплекси для вимірювання тиску цифрові ИПДЦ (номер за Державним реєстром 6788-03), блоки добування кореня БИК36М (номер за Державним реєстром 13723-93), манометри, вакуумметри, мановакуумметри для точних вимірювань Тип МТИ і ВТИ (номер за Державним реєстром 1844-63), манометри і вакуумметри деформаційні зразкові з умовними шкалами Тип МО і ВО (номер за Державним реєстром 5768-76), манометри, вакуумметри, мановакуумметри з комбінованими шкалами МКШ (номер за Державним реєстром 19022-99), виробник - ЗАТ «Манометр», Російська Федерація;

- перетворювачі вимірювальні Сапфир-22М, Сапфир-22М-Ех, Сапфир-22-Ех-М (номер за Державним реєстром 11964-91), виробник - Завод «Прибор», ЗАТ «Манометр», Російська Федерація;

- лічильники електричної енергії ЦЭ6805 (номер за Державним реєстром 13547-97), лічильники електричної енергії ЦЭ6822 (номер за Державним реєстром 16811-97), лічильники електричної енергії ЦЭ6823 (номер за Державним реєстром 16812-97), лічильники електричної енергії ЦЭ6808 (номер за Державним реєстром 13884-97), виробник - ВАТ «НПО Квант» концерну «Энергомера», Російська Федерація;

- лічильники електричної енергії ЦЭ6828 (номер за Державним реєстром 18262-99), лічильники електричної енергії ЦЭ6827 (номер за Державним реєстром 18263-01), ВАТ «НПО Квант», Російська Федерація;

- теплолічильники електромагнітні РОСТ-5 (номер за Державним реєстром 13984-97), витратоміри-теплолічильники електромагнітні РОСТ-8 (номер за Державним реєстром 14150-97), лічильники тепла мікропроцесорні СТЭМ (номер за Державним реєстром 15889-97), виробник - ВО «Машиностроительный завод «Молния», Російська Федерація;

- колонки паливороздавальні 1КЭК-50-0,25-1 «НАРА 41», 2КЭК-50-0,25-1 «НАРА 42» (номер за Державним реєстром 15547-97), колонки паливороздавальні 1КЭД-100-0,25-1 «Нара серії 6000» (номер за Державним реєстром 16639-97), виробник - ВАТ «Автозаправочная техника», Російська Федерація;

- колонки паливороздавальні «НАРА 27М1» (номер за Державним реєстром 15319-05), колонки паливороздавальні Нара 28 (номер за Державним реєстром 17488-04), виробники - ВАТ «Автозаправочная техника», ЗАТ «Нара», Російська Федерація;

- система індивідуального дозиметричного контролю «Флюорад ДРГ-711-РФЛ» (номер за Державним реєстром 16349-97), виробник - ТОВ «Люмэкс», Російська Федерація;

- витратомір з інтегратором акустичний ЭХО-Р-01 (номер за Державним реєстром 16462-97), витратоміри з інтегратором акустичні Эхо-Р (номер за Державним реєстром 13874-94), виробник - НВП «Сигнур», Російська Федерація;

- перетворювачі термоелектричні ТПП-91, ТПР-91, ТВР-91 (номер за Державним реєстром 12940-91), термоперетворювачі опору ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1393, ТСМ-0196 (номер за Державним реєстром 14216-97), прилади реєструвальні ДИСК-250 (номер за Державним реєстром 9531-98), перетворювачі термоелектричні ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192 (номер за Державним реєстром 13702-93), перетворювачі рівня вимірювальні буйкові вибухозахищені Сапфир-22ДУ-Вн, Сапфир-22ДУ-Ех, Сапфир-22ДУ (номер за Державним реєстром 10994-98), перетворювачі тиску мікропроцесорні Сапфир-22МР (номер за Державним реєстром 27757-04), перетворювачі рівня буйкові вимірювальні пневматичні ПИУП (номер за Державним реєстром 14362-94), виробник - ВАТ «Теплоприбор», Російська Федерація;

- перетворювачі тиску Сапфир-22Р (номер за Державним реєстром 21091-01), лічильники газу ультразвукові «Гобой-1» (номер за Державним реєстром 21141-01), виробник - АТВТ «Теплоприбор», Російська Федерація;

- калібратори-вимірювачі стандартних сигналів КИСС-03 (номер за Державним реєстром 20641-06), пристрої багатоканальної сигналізації УМС (номер за Державним реєстром 9303-06), реєстратори безпаперові «Экограф-Т» (номер за Державним реєстром 32772-06), реєстратори безпаперові «ЭКОГРАФ» (номер за Державним реєстром 23908-06), реєстратори безпаперові «МЕМОГРАФ» (номер за Державним реєстром 23909-06), прилади реєструвальні Альфалог 100М (номер за Державним реєстром 28662-07), перетворювачі нормувальні мікропроцесорні 2000НМ (номер за Державним реєстром 21555-07), прилади показувальні Сталь-4 (номер за Державним реєстром 16021-02), регулятори-вимірювачі універсальні «Контур» (номер за Державним реєстром 24416-07), виробник - ТОВ «Теплоприбор-Юнит», Російська Федерація;

- лічильники газу Тип NP класу G4 (NP-G4), номер за Державним реєстром 17189-98, лічильники газу ультразвукові УБСГ 001 (номер за Державним реєстром 19678-00), лічильники газу Тип NP класу G1,6, G2,5, (NP-G1,6, NP-G2,5), номер за Державним реєстром 19885-00, лічильники газу ультразвукові АГАТ (номер за Державним реєстром 21918-01), лічильники газу об'ємні діафрагмні NPM (G1,6; G2,5; G4), NPMT (G1,6; G2,5; G4), номер за Державним реєстром 20969-06, виробник - ЗАТ «Газдевайс», Російська Федерація;

- вихрові електромагнітні перетворювачі витрати ВЭПС-Т(И), номер за Державним реєстром 16766-97, виробник - НВО «Промприбор», Російська Федерація;

- перетворювачі витрати вихрові електромагнітні ВПС (номер за Державним реєстром 19650-05), виробник - ЗАТ НВО «ПРОМПРИБОР», Російська Федерація;

- установки ультразвукової та вихрострумової дефектоскопії залізничних осей «СНК «Ось-3» (номер за Державним реєстром 36617-07), виробник - ТОВ «НПФ «ПРОМПРИБОР», Російська Федерація;

- перетворювачі витрати електромагнітні МастерФлоу (номер за Державним реєстром 31001-08), виробники - ЗАТ НВО «ПРОМПРИБОР», ТОВ «КОНВЕНТ», Російська Федерація;

- манометри показувальні М-1/4С (номер за Державним реєстром 10031-85), манометри показувальні з сильфонним розділювачем МТП-60С-М1 та МТП-60С1-М1 (номер за Державним реєстром 4626-97), виробник - ЗАТ «БАСБОР», Російська Федерація;

- вимірювач швидкості радіолокаційний «Сокол» (номер за Державним реєстром 16876-97), виробник - АТЗТ «Ольвия», Російська Федерація;

- стенд автоматизований для випробувань та повірки радіолокаційних вимірювачів швидкості «Сапсан 2» (номер за Державним реєстром 25240-03), вимірювач швидкості радіолокаційний «Беркут» (номер за Державним реєстром 25783-03), вимірювач швидкості радіолокаційний з фотофіксацією «АРЕНА» (номер за Державним реєстром 31474-06), вимірювачі швидкості радіолокаційні вузькопроменеві РАПИРА (номер за Державним реєстром 25239-08), виробник - ЗАТ «ОЛЬВИЯ», Російська Федерація;

- витратоміри-лічильники UFM 005 (номер за Державним реєстром 16882-97), теплолічильники UFEC 005 (номер за Державним реєстром 16883-97), виробник - АТ «Центроприбор», Російська Федерація;

- ваги електронні Штрих ВМ100 (номер за Державним реєстром 26361-04), ваги настільні електронні Штрих М5Ф (номер за Державним реєстром 30227-05), виробник - ЗАТ «Штрих-М», Російська Федерація;

- ваги настільні електронні торговельні «ШТРИХ-АС» (номер за Державним реєстром 17001-03), виробники - ЗАТ «Штрих-М», ДП «МОСКАССЗАВОД», ВАТ «Электроприбор», Російська Федерація;

- ваги настільні електронні торговельні ВТ (номер за Державним реєстром 16909-97), виробники - АТ «Измеритель», ЗАТ «Штрих-М», Російська Федерація;

- ваги вагонні для зважування в русі ВД-30 (номер за Державним реєстром 16956-98), виробник - ТОВ «Авитек-Плюс», Російська Федерація;

- рівнеміри «Струна-М» (номер за Державним реєстром 15669-98), виробник - ЗАТ НТФ «НОВИНТЕХ», Російська Федерація;

- хроматографи «Кристаллюкс-4000» (номер за Державним реєстром 17028-98), виробники - НВФ «Мета-хром», ВАТ «Биомашприбор», Російська Федерація;

- мотортестер універсальний модель МТ5 (номер за Державним реєстром 17052-98), стенд контрольно-випробувальний модель Э242 (номер за Державним реєстром 13258-92), комплекс автодіагностики модель КАД300 (номер за Державним реєстром 17203-98), прилад перевірки фар модель ОП (номер за Державним реєстром 17151-98), виробник - ВАТ «Новгородский завод ГАРО», Російська Федерація;

- комплекси автодіагностики КАД400 (номер за Державним реєстром 26576-04), димоміри АВГ-1Д (номер за Державним реєстром 27860-04), газоаналізатори АВГ-4 (номер за Державним реєстром 27861-04), виробник - ЗАТ «Компания Новгородский завод ГАРО», Російська Федерація;

- стенди гальмові силові СТС (номер за Державним реєстром 21120-07), виробник - ЗАТ «НовГАРО», Російська Федерація;

- ротаметри апаратів інгаляційного наркозу (номер за Державним реєстром 8684-82), виробник - ВАТ «Красногвардеец», Російська Федерація;

- універсальні лічильники холодної та гарячої води СВК10-2, СВК15-3 (номер за Державним реєстром 13869-98), перетворювачі витрати вимірювальні електромагнітні ИПРЭ-3 модифікації ИПРЭ-3Т, ИПРЭ-3Д (номер за Державним реєстром 16258-99), лічильники холодної та гарячої води турбінні СВТ 20/50 (номер за Державним реєстром 19521-00), теплолічильники ТС-07 (номер за Державним реєстром 20691-00), системи вимірювальні «АЛКО-3» (номер за Державним реєстром 26520-07), системи вимірювальні «АЛКО-1» (номер за Державним реєстром 20020-07), системи вимірювальні «АЛКО-2» (номер за Державним реєстром 20053-07), перетворювачі витрати вимірювальні електромагнітні ИПРЭ (номер за Державним реєстром 13867-94), виробник - ВАТ «Арзамасский приборостроительный завод», Російська Федерація;

- ваги електронні розважувальні ЭВР-15 (номер за Державним реєстром 17375-98), виробник - ЗАТ «АРКУС-Д», Російська Федерація;

- комплекти термометрів платинових технічних різницевих КТПТР-04, КТПТР-05 (номер за Державним реєстром 17468-98), термометри платинові технічні ТПТ-1 (номер за Державним реєстром 14640-95), термоперетворювачі платинові технічні ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р (номер за Державним реєстром 21603-06), виробник - ЗАТ «ТЕРМИКО», Російська Федерація;

- вимірювач зношення сталевих канатів «ИНТРОС» (номер за Державним реєстром 17492-98), виробник - ТОВ «Интрон Плюс», Російська Федерація;

- нівелір технічний 3Н-5Л (3Н-5), номер за Державним реєстром 13534-93, тахеометри електронні 2Та5, 3Та5 (номер за Державним реєстром 15094-98), нівеліри лазерні НЛ 30 (номер за Державним реєстром 18398-99), нівеліри 3Н-3КЛ (номер за Державним реєстром 18666-99), світлодальноміри 2СТ10 (номер за Державним реєстром 14063-94), нівелір 3Н-2КЛ (номер за Державним реєстром 14892-95), тахеометри електронні 4Та5 (номер за Державним реєстром 26018-03), теодоліти електронні 2Т5Э (номер за Державним реєстром 26643-04), виробник - ФДУП ВО «Уральский оптико-механический завод», Російська Федерація;

- віброметри ВУ034/036 (номер за Державним реєстром 17793-98), прилади вібровимірювальні «АГАТ» (номер за Державним реєстром 21140-01), прилади вібровимірювальні «ОПАЛ» (номер за Державним реєстром 27286-04), віброаналізатори «КВАРЦ» (номер за Державним реєстром 18675-99), віброаналізатори «ТОПАЗ-В» (номер за Державним реєстром 19302-00), комплекси для вимірювання та контролю параметрів роторних агрегатів «АЛМАЗ-7010» (номер за Державним реєстром 28860-05), прилади вібровимірювальні «АГАТ-М» (номер за Державним реєстром 29452-05), прилади вібровимірювальні «ЯШМА» (номер за Державним реєстром 36859-08), комплекси віброконтролю промислового обладнання стаціонарні «КОРУНД» (номер за Державним реєстром 33588-06), виробник - ТОВ «ДИАМЕХ 2000»,  Російська Федерація;

- трансформатори напруги НОЛ.11-605 (номер за Державним реєстром 3421-73), трансформатори струму ТШЛ 10-У3, ТШЛ 10-Т3 (номер за Державним реєстром 3972-73), трансформатори струму ТШЛ-0,66 (номер за Державним реєстром 3422-06), трансформатори струму вбудовані ТВ (номер за Державним реєстром 19720-00), трансформатори струму шинні ТШП 0,66 (номер за Державним реєстром 15173-01), трансформатори струму опорні ТОП 0,66 (номер за Державним реєстром 15174-01), трансформатори напруги серія НОЛ.08 (номер за Державним реєстром 3345-04), трансформатори струму ТОЛ-10-1 (номер за Державним реєстром 15128-07), трансформатори струму ТНШЛ-0,66 (номер за Державним реєстром 1673-07), трансформатори струму ТПЛ-10-М (номер за Державним реєстром 22192-07), трансформатори напруги ЗНОЛПМ, ЗНОЛПМИ (номер за Державним реєстром 35505-07), трансформатори напруги ЗНОЛП (номер за Державним реєстром 23544-07), трансформатори струму ТОЛ-10-ІМ (номер за Державним реєстром 36307-07), трансформатори струму ТОЛ-35 (номер за Державним реєстром 21256-07), виробник - ВАТ «Свердловский завод трансформаторов тока», Російська Федерація;

- комплекс аналітичний вольтамперометричний СТА (номер за Державним реєстром 17933-98), виробник - ТОВ «Инновации Технологии Материалы», Російська Федерація;

- вимірювально-обчислювальні комплекси для обліку електроенергії «Метроника» (номер за Державним реєстром 17965-98), комплекси вимірювально-обчислювальні для обліку електроенергії «Альфа-СМАРТ» (номер за Державним реєстром 18474-99), виробник - ТОВ «АББ ВЭИ Метроника», Російська Федерація;

- вимірювачі артеріального тиску мембранні загального призначення ИАДМ-ОП-1-01, ИАДМ-ОП-2-01, ИАДМ-ОП-3-01 (номер за Державним реєстром 18032-98), виробник - АТЗТ «ДЕКОР», Російська Федерація;

- трансформатори напруги НАМИТ-10-2 (номер за Державним реєстром 18178-99), трансформатор струму Тип ТЛК10-5,6 (номер за Державним реєстром 9143-01), трансформатори струму ТПЛ-10с (номер за Державним реєстром 29390-05), трансформатори струму ТПК-10 (номер за Державним реєстром 22944-07), виробник - ВАТ «Самарский трансформатор», Російська Федерація;

- лічильники електричної енергії багатотарифні ДЕЛЬТА (номер за Державним реєстром 18196-99), лічильник електроенергії багатофункціональний АЛЬФА (номер за Державним реєстром 14555-02), комплекси вимірювально-обчислювальні для обліку електричної енергії «Альфа-Центр» (номер за Державним реєстром 20481-00), виробник - ТОВ «Эльстер Метроника», Російська Федерація;

- установка радіометрична РКС-07П (номер за Державним реєстром 12245-90), виробник - ВАТ «Пятигорский завод «Импульс», Російська Федерація;

- комплекти термоперетворювачів опору платинових для вимірювання різниці температур КТСПР-001 (номер за Державним реєстром 13550-99), термоперетворювачі опору платинові ТСП-001 (номер за Державним реєстром 13551-99), виробник - ВАТ «Владимирский завод «Эталон», Російська Федерація;

- таксометри автомобільні електронні контрольно-касові «Стайер-01Ф» (номер за Державним реєстром 18325-99), виробник - ВАТ «Счетмаш», Російська Федерація;

- тестер білості муки РЗ-ТБМС (номер за Державним реєстром 18328-99), виробник - ЗАТ «Сигма-Оптик», Російська Федерація;

- теплолічильники електромагнітні КМ-5 (номер за Державним реєстром 18361-99), виробник - ТОВ «ТБН «Энерго-сервис», Російська Федерація;

- лічильник електричної енергії однофазний індукційний побутовий СО-ИБ (номер за Державним реєстром 13885-94), манометри показувальні ДМ 100, ДМ 160 (номер за Державним реєстром 21706-01), датчики тиску, розрідження та різниці тиску Сигнал-И, Сигнал-И-Ех (номер за Державним реєстром 19055-02), вимірювачі артеріального тиску мембранні загального застосування ИАДМ-ОПММ, ИАДМ-ОП-«СПЗ» (номер за Державним реєстром 24809-03), тягоміри, напороміри, тягонапороміри показувальні сигналізувальні ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, ДГ -С2, ДГ-СН, ДГ-СВ (номер за Державним реєстром 13950-94), манометри показувальні ДМГ-60 (номер за Державним реєстром 28902-05), лічильники ват-годин активної енергії змінного струму статичні СВЭО-1 (номер за Державним реєстром 29036-05), лічильник електричної енергії трифазний індукційний СА4-И60 (номер за Державним реєстром 4760-95), тягоміри, напороміри, тягонапороміри, дифманометри-тягоміри, дифманометри-напороміри, дифманометри-тягонапороміри мембранні показувальні ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1 (номер за Державним реєстром 4204-96), лічильники статичні активної електричної енергії «Лейне Электро-01» (номер за Державним реєстром 34987-07), тахометри магнітоіндукційні 8ТМ (номер за Державним реєстром 4666-96), тахометри магнітоіндукційні Тип ТМ (номер за Державним реєстром 4667-96), перетворювачі електропневматичні ЭП-0000 (номер за Державним реєстром 11051-87), виробник - ВАТ «Саранский приборостроительный завод»,  Російська Федерація;

- лічильники води крильчасті СВХ-15, СВГ-15 «Струмень» (номер за Державним реєстром РБ 03 07 0085 94), лічильники води крильчасті СВХ-20, СВГ-20 «Струмень» (номер за Державним реєстром РБ 03 07 0212 95), лічильники води крильчасті СВХ-15, СВГ-15, СВХ-15А, СВГ-15А «Струмень-Грон» (номер за Державним реєстром РБ 03 07 0280 95), виробник - НВП «Гран-Система», Республіка Білорусь;

- лічильники води крильчасті «ВІР-М» СКВ15/Х, СКВ15/ХД, СКВ15/ГД (номер за Державним реєстром РБ 03 07 0453 97), виробник - НВО «Эрготех», Республіка Білорусь;

- лічильники води КЭСВ-15 (номер за Державним реєстром РБ 03 07 0736 99), виробник - ДП «Завод «Электроника», Республіка Білорусь;

- витратоміри електромагнітні РЭМ-02 (номер за Державним реєстром РБ 03 07 3681 08), виробник - СП «Термо-К» ТОВ, Республіка Білорусь;

- колонки паливороздавальні 1 КЭД-50-0,25-2-1 «Наина» (номер за Державним реєстром 008297), виробник - АТ «Наина», Республіка Молдова;

- дефектоскоп ультразвуковий УДС2-РДМ-3 (номер за Державним реєстром 008397), дефектоскоп ультразвуковий УДС1-РДМ-1 (номер за Державним реєстром 003896), дефектоскоп ультразвуковий УДС2-РДМ-2 (номер за Державним реєстром 016799), виробник - СП НВП «РДМ» Ltd, Республіка Молдова;

- ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з визначенням вартості продуктів BS-15Д1.3т (номер за Державним реєстром 002996), ваги електронно-тензометричні для статичного зважування BS-...D1.3 (номер за Державним реєстром 003096), виробник - фірма «ALEX S&E», Республіка Молдова;

- колонка паливороздавальна 2КЭК-40-0,25-2-1 «TIS-97» (номер за Державним реєстром 013799), виробник - НВЦ «TIS», Республіка Молдова;

- лічильники електронні активної енергії NP-02 ADD-EDO.1F (номер за Державним реєстром 018699), лічильники електронні електричної енергії змінного струму NP-03 ADD-ED0.3/220.0 (номер за Державним реєстром 0226:2000), виробник - НВК «ADD» S.R.L., Республіка Молдова;

- аналізатор ИКМ каналів NU-02 ИКМА (номер за Державним реєстром 0216:2000), контрольно-випробувальний модуль NU-03  КИМ (номер за Державним реєстром 0217:2000), дефектоскоп акустичний імпедансний ДАМИ-С НА01 (номер за Державним реєстром 0263:2001), прилад електронний багатоканальний УСМ-8 НН-01 (номер за Державним реєстром 0382:2004), виробник - АТ «VOTUM», Республіка Молдова;

- колонки паливороздавальні 1КЭР-50-0,25-2-1 «Нистру» (номер за Державним реєстром 006497), виробник - Бендерський ДЕРЗ, Республіка Молдова;

- прилад ультразвуковий HU-01 (УК-14ПМ), номер за Державним реєстром 003997), виробник - АТ «ИНТРОСКОП», Республіка Молдова;

- лічильники турбінні холодної води СТВ-65, СТВ-80, СТВ-100, СТВ-150 (номер за Державним реєстром 0004-95/8042-80), лічильники турбінні гарячої води СТВГ-І-65, СТВГ-І-80, СТВГ-І-100, СТВГ-І-150 (номер за Державним реєстром 0006-95/8680-82), лічильники турбінні гарячої води з дистанційним виходом СТВГД-ІІ-65, СТВГД-ІІ-80, СТВГД-ІІ-100, СТВГД-ІІ-150 (номер за Державним реєстром 0007-95/9394-84), лічильники води крильчасті модернізовані ВСКМ-90 (номер за Державним реєстром 0038-98), виробник - Гянджинське ВО «Прибор», Азербайджанська Республіка;

- тахографи електронні ВАКІ ТАХО-2000 (номер за Державним реєстром 0253-2000), виробник - Бакинський завод електронно-обчислювальних машин, Азербайджанська Республіка.

3.11.1. У Державному реєстрі та в описі лічильників електричної енергії ЛМ-1Т (номер за Державним реєстром У1532-04) із переліку виробників лічильників вилучено підприємства ТОВ «Енерготерм», м. Вінниця, та  ТОВ НВП «Укртерм», м. Вінниця.

3.11.2. У Державному реєстрі та в описах типу кліщів електровимірювальних цифрових Е321, Е321.2, Е321.3 (номер за Державним реєстром У839-08) та приладів електровимірювальних багатофункціональних цифрових ЕР180, ЕР180М, ЕР180М1 (номер за Державним реєстром У1304-13) із переліку виробників цих засобів вимірювальної техніки вилучено підприємство СП МЕТРА УКРАЇНА, м. Житомир.