|  | Склад та метрологічні характеристики ВЕГС та РЕГС |
| --- | --- |
|  | 2 компонентні |  |  |
|  | Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  |  | від | до |  |
|  |  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
|  | Ar | He | 110-3 | 110-2 | ≤ 0,7 | ≤ 5 |
|  |  | N2 | 110-3 | 50 | ≤ 0,7 |  |
|  |  |  | 50 | 99,99 | ≤ 0,2 | ≤ 3 |
|  | CF2Cl2 | N2 | 110-3 | 0,2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | CF2Cl2 | Повітря | 110-3 | 0,2 | ≤ 1 |  |
|  | CF4 | He | 110-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | SF6 |  | 110-3 | 2 | ≤ 1 |  |
|  | C2F6 |  | 110-3 | 1 | ≤ 1 |  |
|  | CHClF2 | N2 | 110-3 | 0,3 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | CHClF2 | Повітря | 110-3 | 0,3 | ≤ 1 |  |
|  | CH4 | He | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | Ar | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | H2 | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | N2, | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  |  | 10 | 50 | ≤ 0,2 |  |
|  |  |  | 50 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  |  | Повітря | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  |  | 10 | 50 | ≤ 0,2 |  |
|  |  |  | 50 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | C2H2 | Ar | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | He | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 |  |
|  |  | N2 | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 110-2 | 2 | ≤ 0,5 |  |
|  | Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  |  | від | до |  |
|  |  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
|  | C2H4 | Ar | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  |  | N2 | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  | Повітря | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 |  |
|  | C2H6 | Ar | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | H2 | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 6 | ≤ 1 |  |
|  |  | N2 | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | Повітря | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  | C3H6 | Ar | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | N2 | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | He | 510-8 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 |  |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | Air | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  | C3H8 | Ar | 510-8 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  |  | 0,1 | 12 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | He | 510-8 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  |  | 0,1 | 12 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | N2 | 510-8 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  |  | 0,1 | 12 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | Повітря | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| н-C4H10 | Ar | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,5 |  |
|  | He | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,5 |  |
|  | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,5 |  |
|  | Н2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,5 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 0,6 | ≤ 0,5 |  |
| i-C4H10 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
|  | Н2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 0,6 | ≤ 0,5 |  |
| н-C5H12 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
| i-C5H12 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
| нeo-C5H12 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
| C6H6 | N2 | 510-8 | 110-5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
| ц-C6H12 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 |  |
| н-C6H14 | Ar | 110-6 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | N2 |  |  |  |  |
|  | Повітря |  |  |  |  |
| C7H8 | N2 | 510-8 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | Повітря | 110-4 | 2,510-2 |  |  |

| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| CO | CO2 | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | He | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  | N2 | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,2 |  |
|  |  | 10 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,2 |  |
| CO2 | He | 110-3 | 2 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  | N2 | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 1 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | O2 | 110-2 | 20 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  | Повітря | 410-2 | 0,1 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 1 | 85 | ≤ 0,2 |  |
| H2 | Ar | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1×10-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,5 |  |
|  | He | 510-4 | 1×10-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1×10-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 |  |
|  | N2 | 110-3 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 25 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 25 | 50 | ≤ 0,2 | ≤ 3 |
|  |  | 50 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | O2 | 510-4 | 4 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  | Повітря | 110-3 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 4 | ≤ 0,5 |  |
| H2S | N2 | 510-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
|  | Повітря | 510-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| He | N2 | 110-3 | 10 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
|  |  | 10 | 99,99 | ≤ 0,3 | ≤ 2 |
| Kr | Ar | 1 | 99,99 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  | He | 110-3 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 35 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
|  | N2 | 110-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 99,99 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  | Xe | 110-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 20 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
| N2 | Ar | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 99,99 | ≤ 0,2 | ≤ 2 |
|  | He | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 50 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
|  | H2 | 110-3 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| NH3 | N2, Повітря | 110-4 | 10 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| NO | N2 | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 70 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
| N2O | He | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | N2 | 110-4 | 1×10-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1×10-2 | 1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 1 | 50 | ≤ 0,4 | ≤ 3 |
|  |  | 50 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
| NO2 | N2 | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 0,5 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 |  |
| Ne | N2 | 110-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 99,99 | ≤ 0,2 | ≤ 3 |

| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| O2 | Ar | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,4 |  |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 2 |
|  |  | 10 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | He | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,4 |  |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 2 |
|  |  | 10 | 25 | ≤ 0,2 |  |
|  | N2 | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,4 |  |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 2 |
|  |  | 10 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | CH4 | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  | H2 | 110-4 | 1 | ≤ 1 |  |
| SO2 | N2 | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 2 | 16 | ≤ 0,3 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 110-2 | 0,1 | ≤ 0,5 |  |
|  |  | 0,1 | 2 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
| Xe | He | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  | N2 | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
|  |  | 1 | 10 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
|  |  | 10 | 99,99 | ≤ 0,2 |  |
|  | Повітря | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| 3 компонентні ПГС |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| О2 | N2 | 0,25 | 10 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  |  | 10 | 76 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |
| CO2 |  | 0,2 | 15 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
|  |  | 15 | 90 | ≤ 0,3 | ≤ 3 |

|  | БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ПГС |  |
| --- | --- | --- |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу природних газів |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| CH4 |  | 40 | 99,99 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
| C2H6 |  | 210-2 | 15 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| C3H8 |  | 110-3 | 25 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| і-C4H10 |  | 110-4 | 5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| n-C4H10 |  | 110-4 | 5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| nео-C5H12 |  | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| i-C5H12 |  | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| n-C5H12 |  | 110-4 | 1 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| C6H14 |  | 110-4 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| О2 |  | 110-3 | 5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| N2 |  | 110-3 | 60 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| CO2 |  | 110-3 | 35 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| H2 |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| He |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| ПГС для метрологічного забезпечення аналізу складу газів розчинених у трансформаторному маслі |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| H2 |  | 210-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| N2 |  | 110-2 | 5 | ≤ 1 | ≤ 4 |
| O2 |  | 110-2 | 2 | ≤ 1 | ≤ 4 |
| CO |  | 510-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CO2 | Ar, He | 510-3 | 1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CH4 |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H2 |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H4 |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H6 |  | 110-3 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |

| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу вихлопних транспортних газів |
| --- |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| СO |  | 0,5 | 3,5 | ≤ 0,5 | ≤1,3 |
| CO2 | N2 | 6 | 14 | ≤ 0,5 | ≤ 0,8 |
| C3Н8 |  | 210-2 | 0,2 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу диоксиду вуглецю |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| CH4 | CO2 | 110-3 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H6 |  | 110-3 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| O2 | CO2 | 110-3 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CO |  | 110-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| O2 | CO2 | 0,5 | 8 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| N2 |  | 0,2 | 10 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| C2H4 | N2 | 110-3 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H2 |  | 110-3 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C6H6 |  | 110-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H4O | N2 | 110-5 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C7H8 |  | 110-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| H2S |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| SO2 | N2 | 510-5 | 110-3 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| COS |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу газів, які утворюються при горінні у технологічних процесах |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| CH4 |  | 210-2 | 35 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| CO |  | 10-2 | 70 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| CO2 | N2 | 1 | 20 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| H2 |  | 110-2 | 70 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| O2 |  | 1 | 21 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складів газів з сірковими компонентами |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| H2S |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| SO2 | N2 | 510-5 | 110-3 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| COS |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| H2S |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| SO2 | N2 | 510-5 | 110-3 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CO2 |  | 510-6 | 110-4 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| H2S |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CH3SH | N2 | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H5SH |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| H2S |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| COS |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CH3SH | CH4 | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H5CH |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| (CH3)2S |  | 110-3 | 510-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| Не |  | 9 | 9 | ≤ 0,6 | ≤ 3 |
| О2 | N2 | 20 | 20 | ≤ 0,2 | ≤ 2 |
| СО |  | 0,3 | 0,3 | ≤ 0,8 | ≤ 5 |
| CHClF2 |  | 6 | 6 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| N2O | N2 | 59 | 59 | ≤ 0,5 | ≤ 5 |
| О2 |  | 30 | 30 | ≤ 0,2 | ≤ 2 |
| СО2 |  | 5 | 5 | ≤ 0,3 | ≤ 2 |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складів газів при нафтопереробці |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| CH4 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H2 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H4 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H6 | N2 | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C3H6 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C3H8 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| і-C4H10 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| n-C4H10 |  | 510-4 | 110-2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CH4 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C2H2 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C2H4 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C2H6 | N2 | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C3H6 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C3H8 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| і-C4H10 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| n-C4H10 |  | 110-2 | 110-1 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| CH4 |  | 10 | 13 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C2H4 |  | 12 | 16 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C2H6 |  | 1 | 3 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C3H6 |  | 3 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| C3H8 | Нe | 0,4 | 0,7 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| С4Н6 |  | 0,75 | 1,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| 1-C4H8 |  | 0,4 | 0,65 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| i-C4H8 |  | 0,4 | 0,65 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| H2 |  | 7 | 9 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| N2 |  | 3,5 | 4,5 | ≤ 0,5 | ≤ 2 |
| CO |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CO2 |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| CH4 | H2 | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C2H6 |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| C3H8 |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| N2 |  | 110-4 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу газів при нафтопереробці |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| Methane |  | 110-3 | 0,1 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| Acetylene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Ethane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Ethene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Propane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Propene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Isobutane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| n-Butane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| trans-2-Butene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| 1-Butene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Isobutene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| cis-2-Butene | Nitrogen | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Isopentane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| 3-methyl-1-butene |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| n-Pentane |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| trans-pentene-2 |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| 1-Pentene |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| 2-methyl-butene-1 |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| 2-methyl-butene-2 |  | 110-3 | 110-2 |  |  |
| cis-pentene-2 |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| 1,3-butadiene |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| n-hexane |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Carbon dioxide |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Hydrogen |  | 110-3 | 0,1 |  |  |
| Hydrogen sulfide |  | 110-3 | 0,1 |  |  |

| ПГС для метрологічного забезпечення вимірювання складу газів при нафтопереробці |
| --- |
| Визначений компонент | Газ -матриця | Діапазон молярної частки, % | Відносна розширена невизначеність, % (k = 2) |
|  |  | від | до |  |
|  |  |  |  | ВЕГС | РЕГС |
| 3-methyl-1-butene |  | 110-2 | 0,2 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| n-Pentane |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| trans-pentene-2 |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| 1-Pentene |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| 2-methyl-butene-1 |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| 2-methyl-butene-2 |  | 110-2 | 0,5 | ≤ 1 | ≤ 5 |
| Methane |  | 0,1 | 25 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Acetylene |  | 0,1 | 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Ethane |  | 0,1 | 10 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Ethene |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Propane |  | 0,1 | 15 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Propene | Nitrogen | 0,1 | 10 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Isobutane |  | 0,1 | 15 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| n-Butane |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| trans-2-Butene |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| 1-Butene |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Isobutene |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| cis-2-Butene |  | 0,1 | 5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Isopentane |  | 0,1 | 1 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| cis-pentene-2 |  | 0,1 | 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| 1,3-butadiene |  | 0,1 | 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| n-hexane |  | 0,1 | 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Carbon dioxide |  | 0,1 | 3 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Hydrogen |  | 0,1 | 20 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |
| Hydrogen sulfide |  | 0,1 | 3 | ≤ 0,5 | ≤ 3 |

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ ПГС

Просимо доставити наступні ПГС:

РЕГС            ВЕГС

(підкреслити необхідне)

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПГС ДОДАЄТЬСЯ:

| Характеристика балонів | БАЛОНИ |
| --- | --- |
|  | Продаж | Замовник | Необхідне опосвідчення | Примітка |
| Вмісткість, L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наші реквізити:

Додаток 1:     Специфікація для  поставки ПГС  на ____сторінках;

Додаток 1

Специфікація для доставки ПГС

| No | Компонентний склад* | Номінальне значення визначеного компонента* | Балони* | Тиск ПГС* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Молярна частка, % | Об’ємна частка, % | Масова концентрація, mg/m3 | Інші одиниці | Вмісткість балона, L | Кількість балонів, шт.. | MПa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Особливі примітки |

* необхідно вказати