Специфікація для замовлення РЕГС.                                            Примірник заповнення.

| № п/п | Номер ПГС за ТУ У 24.1-02568182-001: 2005 | Компонентний склад ПГС* | Номінальне значення вмісту компонентів* | Допустиме відхилення від номінального значення | Абсолютна розширена невизначеність (абсолютна похибка) | Балони* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значення вмісту | Одиниці виміру |  |  | місткість балона, літр | кількість балонів, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | 3730-87 | O2 – N2 | 21 | об.частка% |  |  | 10 | 10 |  |
| 1.2 |  | O2 – N2 | 21 | об.частка% | ±0,5 | ±0,1 | 10 | 10 |  |
| 1.3 |  | O2 – N2 | 19 - 25 | об.частка% | ±0,5 | ±0,1 | 10 | 10 |  |
| 2.1 | 5004-89 | СО - повітря | 1,0 | мкмоль/моль (млн.-1) |  |  | 4 | 1 |  |
| 2.2 |  | СО - повітря | 1,2 | мг/м3 | ±0,6 | ±0,3 | 4 | 1 |  |
| 3.1 | 4083-87 | Н2 | 3,9 | об.частка% |  |  | 8 | 2 |  |
|  |  | СО2 | 6,0 | об.частка% |  |  |  |  |  |
|  |  | N2 | решта |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Н2 | 3,9 | об.частка% | ±0,05 | ±0,04 | 8 | 2 |  |
|  |  | СО2 | 6,0 | об.частка% | ±0,2 | ±0,2 |  |  |  |
|  |  | N2 | решта |  |  |  |  |  |  |

* - для обов’язкового заповнення.

Порядок заповнення специфікації:

- якщо ви знаєте № ПГС з ТУ У 24.1-02568182:001-2005 (дивіться в паспорті на ПГС, чи методиці повірки), впишіть його в стовпець №2 і не заповнюйте стовпці 6 та 7,

- якщо ви не знаєте № ПГС з ТУ У24.1-02568182:001-2005, тоді впишіть в стовпці 6 та 7 потрібні вам значення, а наші спеціалісти зможуть уточнити № ПГС, після узгодження з вами.