Специфікація для замовлення «РЄГС під замовлення».        Примірник заповнення

| № п/п | Компонентний склад ПГС* | Номінальне значення вмісту компонентів* | Допустиме відхилення від номінального значення | Абсолютна розширена невизначеність (абсолютна похибка) | Балони* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значення вмісту | Одиниці виміру |  |  | місткість балона, літр | кількість балонів, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | H2 | 10 | об.частка% | ±1 | ±0,2 | 10 | 1 | Відхилення і похибка в абс.% |
|  | СН4 | 5 | об.частка% | ±0,5 | ±0,1 |  |  |  |
|  | СО | 25 | об.частка% | ±2 | ±0,4 |  |  |  |
|  | CO2 | 15 | об.частка% | ±1 | ±0,2 |  |  |  |
|  | N2 | решта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | H2 | 5 - 12 | об.частка% | ±10 | ±2 | 10 | 1 | Відхилення і похибка в відн.% |
|  | СН4 | 5 - 10 | об.частка% | ±10 | ±2 |  |  |  |
|  | СО | 20 - 25 | об.частка% | ±10 | ±2 |  |  |  |
|  | CO2 | 10 - 15 | об.частка% | ±10 | ±2 |  |  |  |
|  | N2 | решта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | O2 | 20 | млн.-1 | ±4 | ±1 | 40 | 1 | Відхилення і похибка в абс.% |
|  | N2 | 180 | млн.-1 | ±20 | ±4 |  |  |  |
|  | Ar | решта |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | O2 | 24 - 16 | млн.-1 |  | ±1 | 40 | 1 | Похибка в абс.% |
|  | N2 | 200 - 160 | млн.-1 |  | ±4 |  |  |  |
|  | Ar | решта |  |  |  |  |  |  |

* - для обов’язкового заповнення.